Indataprotokoll

Nyproducerade småhus

| Fastighetsägare: |  |
| --- | --- |
| Leveransadress för plakett och intyg: |  |

| Ansvarig för miljöklassningen: |  |
| --- | --- |
| Adress: |  |

Faktureringsadress för klassningsavgifter:

Ort och datum

| Underskrift |  | Namnförtydligande |
| --- | --- | --- |

Indataprotokoll

Nyproducerad byggnad - Småhus

Det här protokollet har utvecklats för att underlätta enhetlig rapportering och rättvis certifiering av projekt. För att få en bedömning och certifiering krävs att man fyller i protokollet och skickar det till Sweden Green Building Council (SGBC). Till det ifyllda protokollet skall bifogas numrerade bilagor som möjliggör för granskare och Tekniska rådet att följa beräkningar och bedöma riktigheten i de inlämnade uppgifterna på ett enkelt sätt. Mer information finns i manualerna.

Underlaget skickas till:	Sweden Green Building Council
att: Linda Kjällén
Box 16132
103 23 Stockholm
E-post: linda.kjallen@sgbc.se

För mer information se www.sgbc.se

| ## Administrativa uppgifter |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fastighetsbeteckning: |  |  | Byggnads-id (enligt fastighetsregistret): |  |  |  |
| Gatuadress: |  |  |  |  |  |  |
| Postnr: | Postort: |  |  | Kommun: |  |  |
| Byggnadens tempererade area, Atemp [m²]: |  |  |  |  |  |  |
| Fastighetsägare: |  |  |  |  |  | Organisationsnummer: |
| Gatuadress/Box: |  |  |  |  |  |  |
| Postnr: | Postort: |  |  |  | Kommun: |  |
| Kontaktperson (hos fastighetsägaren): |  |  | Telefon: |  | E-post: |  |
| Ansvarig för miljöklassningen: |  |  | Telefon: |  | E-post: |  |
| Vilken version av manualerna har använts: |  |  |  |  |  |  |
| Aggregerat slutbetyg: |  |  |  |  |  |  |

| ## Beskrivning av byggnad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beräknad inflyttning: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antal våningsplan exklusive källare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antal källarplan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finns det byggnader, eller del av byggnad, som inte omfattas av klassningen på fastigheten: Ja Nej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Om ja, ange vilka (beskriv utförligt): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finns det vissa verksamhetsdelar som utgör ≤10 % av Atemp: Ja, indikator 5, 10, 11 och 12 omfattar inte dessa delar (övriga indikatorer omfattar hela byggnaden) Nej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Om ja, ange vilka (beskriv utförligt): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LOA [m²] |  | BOA [m²] | Atemp [m²] |  |
| 1-2 familjebostad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Annat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beskrivning av byggnaden: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Allmänt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fasader: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilation: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Värme: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kyla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Till ansökan skall alltid bifogas minst: - Aggregeringstabell - Situationsplan (med norrpil) - Skalenliga planritningar - Skalenliga sektioner - Tydligt märkta och numrerade bilagor enligt nedan Dokumenten skickas elektroniskt och i papperversion till Miljöbyggnads sekretariat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Inlämnade dokument |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inlämnade dokument: |  |  |  |  |  |  |  |  | Bilaga nummer: |
| Underlag för bedömning av Köpt energi (indikator 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Underlag för bedömning av Värmeförlusttal (indikator 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Underlag för bedömning av Solvärmelasttal (indikator 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Underlag för bedömning av Energislag (indikator 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Underlag för bedömning av Ljudmiljö (indikator 5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Underlag för bedömning av Radon (indikator 6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Underlag för bedömning av Luftkvalitet - Ventilation (indikator 7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Underlag för bedömning av Luftkvalitet - Trafikföroreningar (indikator 8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Underlag för bedömning av Fuktsäkerhet (indikator 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Underlag frö bedömning av Termiskt klimat vinter (indikator 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Underlag för bedömning av Termiskt klimat sommar (indikator 11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Underlag för bedömning av Dagsljus (indikator 12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Underlag för bedömning av Legionella (indikator 13) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Underlag för bedömning av Krav på dokumentationen (indikator 14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Underlag för bedömning av Dokumentation av farliga ämnen (indikator 15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Övriga Bilagor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tänk på!

Att begränsa inlämnad information till det som efterfrågas i kriterierna.

| ## Indikator 1 – Köpt energi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Aspekt: Energianvändning, Område: Energi |  |  |  |  |  |
| Typ av byggnad/verksamhet: |  |  |  |  |  |
| Nybyggnadsvärde enligt BBR [kWh/m²(Atemp), år]: |  |  |  |  |  |
| Ange byggnadens energiprestanda EP enligt Boverkets föreskrifter om energideklaration [kWh/m²(Atemp), år]: |  |  |  |  |  |
| Underlag i Bilaga 1 |  |  |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |  |
| Föreslaget betyg: |  |  |  |  |  |

| ## Indikator 2 - Värmeförlusttal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Aspekt: Energibehov, Område: Energi |  |  |  |  |
| Förenklad beräkning |  |  |  |  |
| Förenklad beräkning (Excel-blad) [W/m²(Atemp)]: |  |  |  |  |
| Beräkning utförd av: |  |  |  |  |
| Underlag i Bilaga 2 |  |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |
| Föreslaget betyg: |  |  |  |  |

Ange indata i appendix eller i egen bilaga

| ## Appendix - Värmeförlusttal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBS alla areamått avser insida byggnad |  |  |  |  |  |
|  |  | Area [m²] | U-värde [W/m²,K] | UA-värde [W/K] | Förlustfaktor [W] |
| Fasader: |  |  |  |  |  |
| Golv (mot kallt utrymme): |  |  |  |  |  |
| Tak (mot kallt utrymme): |  |  |  |  |  |
| Fönster: |  |  |  |  |  |
| Ytterdörr/Entrér: |  |  |  |  |  |
| Påslag för köldbryggor [W]: |  |  |  |  |  |
| Rumshöjd (medelvärde): |  |  |  |  |  |
| Värmeväxling ventilation, FTX [ja/nej]: |  |  |  |  |  |
| Frånluftvärmepump [ja/nej]: |  |  |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |  |

| ## Indikator 3 - Solvärmelasttal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Aspekt: Energibehov, Område: Energi |  |  |  |  |
| Solvärmelasttal, SVL [W/m²]: |  |  |  |  |
| Beräkning utförd av: |  |  |  |  |
| Underlag i Bilaga 3 |  |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |
| Föreslaget betyg: |  |  |  |  |

Ange indata i appendix eller i egen bilaga

| ## Appendix - Solvärmelasttal |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rum nr: | Glasarea [m²] |  | Typ av fönster (ange även solavskärmning) | g-värde | Golvarea [m²] | SVL [W/m²] | Betyg |
| Aggregerat betyg: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |  |  |  |

| ## Indikator 4 – Andel av olika energislag |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Aspekt: Energislag, Område: Energi |  |  |  |  |  |  |
| Total köpt energi [kWh/år]: |  |  |  |  |  |  |
| Miljövalskategori (se manual) 1. Sol, miljömärkt vatten- och vindkraft 2. Miljögodkänd biobränsleeldning, ej miljömärkt vattenkraft 3. Ej miljögodkänd biobränsleeldning 4. Ej förnybart |  |  |  |  | Andel av total energi |  |
|  |  |  |  |  |  | % |
|  |  |  |  |  |  | % |
|  |  |  |  |  |  | % |
|  |  |  |  |  |  | % |
| Beräkning utförd av: |  |  |  |  |  |  |
| Underlag i Bilaga 4 |  |  |  |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |  |  |
| Föreslaget betyg: |  |  |  |  |  |  |

| ## Indata - Energislag |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fjärrvärme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leverantör: |  |  |  |  |  |  | Bra Miljöval [ja/nej]: |  |
| Energianvändning [kWh/år]: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fastighetsel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leverantör: |  |  |  |  |  |  | Bra Miljöval [ja/nej]: |  |
| Energianvändning [kWh/år]: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hushålls-/hyresgästel (när tillgänglig) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leverantör: |  |  |  |  |  |  | Bra Miljöval [ja/nej]: |  |
| Energianvändning [kWh/år]: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fjärrkyla |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leverantör: |  |  |  |  |  |  | Bra Miljöval [ja/nej]: |  |
| Energianvändning [kWh/år]: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egen panna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bränsle: |  |  |  |  |  |  | Miljögodkänd [ja/nej]: |  |
| Bränsleförbrukning [m³/år]: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kakelugn/kamin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antal brasor/vecka under uppvärmningssäsong: |  |  |  |  |  |  | Miljögodkänd [ja/nej]: |  |
| Solfångare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yta [m²]: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beräknad/mätt produktion [kWh/år]: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solceller |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yta [m²]: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beräknad/mätt produktion [kWh/år]: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## Indikator 5 –Ljudklass |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Aspekt: Ljudmiljö, Område: Innemiljö |  |  |  |  |
| Minst ljudklass C på alla parametrarna i SS 25267 eller SS 25268 Minst ljudklass C samt >50% ljudklass B på parametrarna i SS 25267 eller SS 25268 Minst ljudklass B på alla parametrar i SS 25267 eller SS 25268 |  |  |  |  |
| Valda rum: |  |  |  |  |
| Bedömning utförd av: |  |  |  | Befattning: |
| Datum: |  |  |  |  |
| Underlag i Bilaga 5 |  |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |
| Föreslaget betyg: |  |  |  |  |

| ## Indikator 6 – Radon |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Aspekt: Luftkvalitet, Område: Innemiljö |  |  |
| Radonklassificering av marken är gjord med följande resultat: Högradonmark > 50 000 Bq/m³ Normalradonmark 10 000 – 50 000 Bq/m³ Lågradonmark < 10 000 Bq/m³ |  |  |
| Projekterat för radonhalt: ≤ 200 Bq/m³ ≤ 100 Bq/m³ ≤ 50 Bq/m³ |  |  |
| Vidtagna åtgärder under projektering: |  |  |
| Underlag i Bilaga 6 |  |  |
| Kommentar: |  |  |
| Föreslaget betyg: |  |  |

| ## Indikator 7 - Ventilation |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Aspekt: Luftkvalitet, Område: Innemiljö |  |  |
| Typ av ventilationssystem (fyll även i appendix): Självdrag (S-system) Mekanisk frånluft (F-system) Från- och tilluft (FT-system) Frånluft med återvinning (FX-system) Från- och tilluft med återvinning (FTX-system) |  |  |
| Underlag i Bilaga 7 |  |  |
| Kommentar: |  |  |
| Föreslaget betyg: |  |  |

Ange indata i appendix eller i egen bilaga

| ## Appendix – Ventilation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Byggnad | KLASSAD | BRONS | SILVER | GULD |
| S-system | Sämre än BRONS | Spisfläkt ansluten till en rensbar imkanal ska finnas Uteluftsintag ska finnas i vistelserum (som uteluftsintag godkänns öppningsbart fönster) Frånluftsdon ska finnas i kök, våtrum och toaletter Driftsinstruktion och skötselinstruktion ska finnas | BRONS + Fuktstyrd eller manuellt styrd frånluftsfläkt i våtrum utan öppningsbart fönster (eller alternativt en värmekälla vars inkopplade värmeeffekt vid behov är minst 200 W) Kanalsystemet är förberett för rensning | SILVER + Frånluftsflöde ≥10 l/s i bad, kök och toalettutrymmen Uteluftsflöde ≥0,35 l/s per m² golvarea, dock i sovrum minst 6 l/s per sängplats |
| F-/FX-system | Sämre än BRONS | Uteluftsintag ska finnas i vistelserum (som uteluftsintag godkänns öppningsbart fönster.) Frånluftsdon ska finnas i kök, våtrum och toaletter Driftsinstruktion och skötselinstruktion ska finnas | BRONS + Kanalsystemet är förberett för rensning. | SILVER + Frånluftsflöde ≥10 l/s i bad, kök och toalettutrymmen Uteluftsflöde ≥0,35 l/s per m² golvarea, dock i sovrum minst 6 l/s per sängplats |
| FT-/FTX-system | Sämre än BRONS | Driftsinstruktion och skötselinstruktion ska finnas Tilluften ska filtreras | BRONS + Kanalsystemet är förberett för rensning | SILVER + Frånluftsflöde ≥ 10 l/s i bad, kök och toalettutrymmen Uteluftsflöde ≥ 0,35 l/s per m² golvarea, dock i sovrum minst 6 l/s per sängplats |

| ## Indikator 8 – Trafikföroreningar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Aspekt: Luftkvalitet, Område: Innemiljö |  |  |  |
| - Byggnaden belägen inom 250 m från kraftigt trafikerad väg (mer än 10 000 fordon/dygn) [ja/nej]: |  |  |  |
| - Byggnaden belägen inom tätbebyggt område [ja/nej]: |  |  |  |
| Om nej på båda ovanstående frågor så erhålls automatiskt klass GULD |  |  |  |
| Projekterat för kvävedioxidhalt: >40 μg/m³ ≤40 μg/m³ ≤20 μg/m³ |  |  |  |
| Underlag i Bilaga 8 |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |
| Föreslaget betyg: |  |  |  |

| ## Indikator 9 – Bedömning av konstruktion och fuktskador |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Aspekt: Fuktsäkerhet, Område: Innemiljö |  |  |  |  |  |
| Byggnaden är fuktsäkerhetsprojekterad och utförd enligt BBR avsnitt 6:5, dvs. fuktkritiska konstruktioner är identifierade och dokumenterade, kontrollplaner finns och utförandet dokumenteras Aktuella branschregler följs för utförande av våtrum Fuktsäkerhetsprojektering enligt Bygga F eller motsvarande genomförs Fuktmätningar i betong utförs enligt RBK (Rådet för ByggKompetens) |  |  |  |  |  |
| Fuktsäkerhetsansvarig (entreprenörens expert) |  |  |  |  |  |
| Namn: |  |  |  | Befattning |  |
| Underlag i Bilaga 9 |  |  |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |  |
| Föreslaget betyg: |  |  |  |  |  |

| ## Indikator 10 – Termiskt klimat vinter |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Aspekt: Termiskt klimat, Område: Innemiljö |  |  |  |  |
| Transmissionsfaktor, TF |  |  |  |  |
| Beräkning är utförd med följande värde, TF [W/m²,K]: |  |  |  |  |
| Datum: |  |  | Beräkning utförd av: |  |
| Underlag i Bilaga 10 |  |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |
| Föreslaget betyg: |  |  |  |  |

Ange indata i appendix eller i egen bilaga

| ## Appendix – Termiskt klimat vinter |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transmissionsfaktor, TF |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum nr: | Fönster-area [m²] |  | Typ av fönster | U-värde, glas [W/m²,K] | Golvarea [m²] | Transmisionsfaktor (TF) | Betyg |
| Aggregerat betyg: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |  |  |  |

| ## Indikator 11 – Termiskt klimat sommar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Aspekt: Termiskt klimat, Område: Innemiljö |  |  |  |  |
| Solvärmefaktor, SVF |  |  |  |  |
| Beräkning är utförd med följande värde, SVF: |  |  |  |  |
| Datum: |  |  | Beräkning utförd av: |  |
| Underlag i bilaga 11 |  |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |
| Föreslaget betyg: |  |  |  |  |

Ange indata i appendix eller i egen bilaga

| ## Appendix – Termiskt klimat sommar |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solvärmefaktor, SVF |  |  |  |  |  |  |  |
| Rum nr: | Glasarea [m²] |  | Typ av fönster | g-värde | Golvarea [m²] | Solvärmefaktor (SVF) | Betyg |
| Aggregerat betyg: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |  |  |  |

| ## Indikator 12 - Dagsljus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Aspekt: Dagsljus, Område: Innemiljö |  |  |  |  |
| Fönsterglasarea/golvarea, AF |  |  |  |  |
| Beräkning utförd med följande resultat [%]: |  |  |  |  |
| Datum: |  |  | Beräkning utförd av: |  |
| Underlag i bilaga 12 |  |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |
| Föreslaget betyg: |  |  |  |  |

Ange indata i appendix eller i egen bilaga

| ## Appendix - Dagsljus |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternativ 1 - Fönsterglasarea/golvarea, AF |  |  |  |  |  |  |
| Rum nr: |  | Glasarea [m²] | Typ av fönster | Golvarea [m²] | AF [%] | Betyg |
| Aggregerat betyg: |  |  |  |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |  |  |

| ## Indikator 13 - Tappvattentemperatur |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Aspekt: Risk för Legionella, Område: Innemiljö |  |  |
| Projektering och utförande enligt ”Branschregler Säker Vatteninstallation” Cirkulation med vattentemperatur ≥50°C i samtliga horisontella och vertikala huvudledningar för tappvarmvatten Riskvärdering vid projektering har genomförts Ingen förläggning av kallvattenledning nära värmekällor Tillräcklig isolering vid samlokalisering av kall- och varmvattenrör föreskrivs Utrustning för mätning/loggning av tappvattentemperaturer föreskrivs Instruktioner för regelbunden kontroll av vattentemperaturer och analys av vattenprov upprättas |  |  |
| Underlag i bilaga 13 |  |  |
| Kommentar: |  |  |
| Föreslaget betyg: |  |  |

| ## Indikator 14 – Krav på dokumentationen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Aspekt: Dokumentation av byggvaror, Område: Material/kemikalier |  |  |  |
| En byggnadsrelaterad loggbok innehållande information om vilka byggvaror som används har upprättats (överlämnas senare till fastighetsägaren) Innehållsdeklaration av ingående kemikalier finns för följande byggnadselement: golv, stomme, ytterväggar (inkl. fönster och dörrar), yttertak samt innerväggar inkl. ytskikt Loggboken är digital Loggboken kommer att administreras på företagsnivå hos fastighetsägaren Loggboken innehåller uppskattad mängd samt placering i byggnaden |  |  |  |
| Typ av innehållsdeklaration: |  |  |  |
| Underlag i bilaga 14 |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |
| Föreslaget betyg: |  |  |  |

| ## Indikator 15 – Dokumentation av farliga ämnen |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Aspekt: Utfasning av ämnen med farliga egenskaper, Område: Material/kemikalier |  |  |
| Granskning av dokumentationen saknas Särskilt farliga ämnen finns i mindre omfattning i utpekade byggnadselement och är dokumenterade i en avvikelselista Särskilt farliga ämnen förekommer inte i utpekade byggnadselement överstigande specificerade haltgränser |  |  |
| Underlag i bilaga 15 |  |  |
| Kommentar: |  |  |
| Föreslaget betyg: |  |  |

Särskilda miljökrav

| ## Indikator 16 – Små avloppsanordningar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Utsläpp från enskilda avlopp (i förekommande fall) |  |  |
| Avloppsanordningen uppfyller gällande lagkrav Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen samt minst 70 % reduktion av fosfor. Möjlighet till återvinning av näringsämnen finns Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor samt minst 50 % reduktion av kväve |  |  |
| Underlag i bilaga 15 |  |  |
| Kommentar: |  |  |
| Föreslaget betyg: |  |  |

| ## Indikator 17 - Dricksvattenkvalitet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dricksvattenkvalitet vid egen brunn (i förekommande fall) |  |  |  |
| Analys av tappvatten har genomförts med följande resultat: |  |  |  |
| Tjänligt Tjänligt med anmärkning Otjänligt eller prov inte taget eller för gammalt |  |  |  |
| Provtagningsdatum: |  |  | Utfört av: |
| Underlag i bilaga 16 |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |
| Föreslaget betyg: |  |  |  |