## Betygsverktyg MB Ombyggnad 4.1
Betygsverktyg MB Ombyggnad 4.1
Datum |  | Projektnamn
Ärendenummer |  | Utförd av
Byggnadsbetyg | Område | Områdesbetyg | Indikator | Indikatorbetyg | Kriterietyp | Nr | Kriterium | Aktuellt att arbeta med detta kriterium i projektet? | Kriterieuppfyllnad |  |  | Kommentar
UPPFYLLS EJ | Energi | UPPFYLLS EJ | 1. Värmeeffektbehov | UPPFYLLS EJ | O | 1 | Värmeeffektbehov ≤ 70 * Fgeo |  |  | Silver | 6
|  |  | 1. Värmeeffektbehov |  | V | 1 | Värmeeffektbehov ≤ 45 * Fgeo |  |  | Guld | 8
|  |  | 1. Värmeeffektbehov |  | V | 2 | Värmeeffektbehov ≤ 15 * Fgeo
|  |  | 1. Värmeeffektbehov |  | V | 3 | Värmeeffektbehov ≤ 10 * Fgeo
|  |  | 1. Värmeeffektbehov |  | V | 4 | Beräkning av väsentliga köldbryggor
|  |  | 1. Värmeeffektbehov |  | V | 5 | Tillägg av isolering till befintliga skalkomponenter, såsom ytterväggar (inklusive gröna väggar), tak (inklusive gröna tak), loft, källare och markplan (inklusive åtgärder för att säkerställa lufttäthet, åtgärder för att minska effekterna av tak), loft, källare och markplan (inklusive åtgärder för att säkerställa lufttäthet, åtgärder för att minska effekterna av köldbryggor och byggnadsställningar) och produkter för påförande av isoleringen på byggnadens skal (inklusive mekaniska fästdon och klister). (A1-7.3 - SC 1)
|  |  | 1. Värmeeffektbehov |  | V | 6 | Energieffektiva fönster (A1-7.3 - SC 1)
|  |  | 1. Värmeeffektbehov |  | V | 7 | Energieffektiva dörrar (A1-7.3 - SC 1)
|  |  | 1. Värmeeffektbehov |  | V | 8 | Installation, utbyte, underhåll och reparation av luftkonditioneringssystem och vattenuppvärmningssystem, inklusive utrustning med koppling till fjärrvärmetjänster, med mycket effektiv teknik (A1-7.3 - SC 1)
|  |  | 1. Värmeeffektbehov |  | V | 9 | Lufttätheten i kritiska konstruktionsdelar som ingår i ombyggnadsdelen (till exempel skarvar i lufttätande skikt, anslutningar och genomföringar) kontrolleras och jämförs med föreskriven lufttäthet
|  |  | 1. Värmeeffektbehov |  | V | 10 | Intyg från lufttäthetsprovning
|  |  | 2. Solvärmelast | UPPFYLLS EJ | O | 1 | Solvärmelasttal ≤ 40 |  |  | Silver | 4
|  |  | 2. Solvärmelast |  | V | 1 | LT-värde ≥ 0,5 |  |  | Guld | 7
|  |  | 2. Solvärmelast |  | V | 2 | LT-värde ≥ 0,6
|  |  | 2. Solvärmelast |  | V | 3 | LT-värde ≥ 0,7
|  |  | 2. Solvärmelast |  | V | 4 | Solvärmelasttal ≤ 35
|  |  | 2. Solvärmelast |  | V | 5 | Solvärmelasttal ≤ 29
|  |  | 2. Solvärmelast |  | V | 6 | Solvärmelasttal ≤ 22
|  |  | 2. Solvärmelast |  | V | 7 | Solvärmelasttal ≤ 18
|  |  | 3. Energianvändning | UPPFYLLS EJ | O | 1 | Giltig energideklaration ≤ Energiklass E t.o.m BBR 31. Alternativt ska energiprestandan vara ≤ 180 % av kravet för en ny byggnad. Radonmätning ≤ 200 Bq/m3 |  |  | Silver | 6
|  |  | 3. Energianvändning |  | O | 2 | Giltig OVK utan anmärkningar om allvarliga fel och brister |  |  | Guld | 8
|  |  | 3. Energianvändning |  | V | 1 | Ombyggnadsprojektet/renoveringen leder till en minskning av behovet av primärenergi eller energiprestanda på minst 15 %
|  |  | 3. Energianvändning |  | V | 2 | Ombyggnadsprojektet/renoveringen leder till en minskning av behovet av primärenergi eller energiprestanda på minst 30 % (A1-7.2 - SC 1)
|  |  | 3. Energianvändning |  | V | 3 | Radonmätning ≤ 100 Bq/m3
|  |  | 3. Energianvändning |  | V | 4 | Energideklaration ≤ Energiklass D t.o.m BBR 31. Alternativt ska energiprestandan vara ≤ 135 % av kravet för en ny byggnad.
|  |  | 3. Energianvändning |  | V | 5 | Energideklaration ≤ Energiklass C t.o.m BBR 31. Alternativt ska energiprestandan vara ≤ 100 % av kravet för en ny byggnad.
|  |  | 3. Energianvändning |  | V | 6 | Energideklaration ≤ Energiklass B t.o.m BBR 31. Alternativt ska energiprestandan vara ≤ 75 % av kravet för en ny byggnad.
|  |  | 3. Energianvändning |  | V | 7 | Energideklaration ≤ Energiklass A t.o.m BBR 31. Alternativt ska energiprestandan vara ≤ 50 % av kravet för en ny byggnad.
|  |  | 3. Energianvändning |  | V | 8 | Byggnaden är bland de 30 procent bästa i det nationella eller regionala byggnadsbeståndet uttryckt i behov av primärenergi eller energiprestanda vid drift (A1-7.7 - SC 2)
|  |  | 3. Energianvändning |  | V | 9 | Byggnaden är bland de 15 procent bästa i det nationella eller regionala byggnadsbeståndet uttryckt i behov av primärenergi eller energiprestanda vid drift (A1-7.7 - SC 1)
|  |  | 3. Energianvändning |  | V | 10 | Installation, underhåll och reparation av något av följande (A1-7.6-SC1): ‒ solcellssystem och tillhörande teknisk utrustning ‒ solcellspaneler för varmvatten och tillhörande teknisk utrustning ‒ värmepumpar som bidrar till målen för förnybar energi på området värme och kyla i enlighet med direktiv (EU) 2018/2001 och tillhörande teknisk utrustning ‒ vindturbiner och tillhörande teknisk utrustning ‒ solfångare och tillhörande teknisk utrustning ‒ enheter för lagring av värmeenergi eller elektrisk energi och tillhörande teknisk utrustning ‒ högeffektiva mikrokraftvärmeanläggningar
|  |  | 4. Mätning, styrning och uppföljning | UPPFYLLS EJ | O | 1 | Det finns en mätplan för den aktuella byggnaden |  |  | Silver | 6
|  |  | 4. Mätning, styrning och uppföljning |  | O | 2 | Temperaturen i hela tappvarmvattensystemet inklusive varmvattencirkulationskretsen är ≥ 50 ºC |  |  | Guld | 9
|  |  | 4. Mätning, styrning och uppföljning |  | O | 3 | Temperaturen på stillastående tappvarmvatten i varmvattenberedare och ackumulatortankar är ≥ 60 ˚C
|  |  | 4. Mätning, styrning och uppföljning |  | O | 4 | Temperaturen i tappkallvattensystem är ≤ 24 ˚C då kallvatten varit stillastående under 8 timmar
|  |  | 4. Mätning, styrning och uppföljning |  | V | 1 | Det går att mäta den energi som används för uppvärmning av ventilationsluft
|  |  | 4. Mätning, styrning och uppföljning |  | V | 2 | Det finns separat mätning av fastighetsel och/eller av verksamhetsel/hushållsel
|  |  | 4. Mätning, styrning och uppföljning |  | V | 3 | Kranar i handfat och kökskranar har ett högsta vattenflöde på 6 liter/min (A1-7.2 - DNSH 3) (A1-7.3 - SC 1)
|  |  | 4. Mätning, styrning och uppföljning |  | V | 4 | Duschar har ett högsta vattenflöde på 8 liter/min (A1-7.2 - DNSH 3)
|  |  | 4. Mätning, styrning och uppföljning |  | V | 5 | Toaletter, vilket inbegriper stolar, toalettskålar och vattentankar, har en full spolvolym på högst 6 liter och en högsta genomsnittlig spolvolym på 3,5 liter (A1-7.2 - DNSH 3)
|  |  | 4. Mätning, styrning och uppföljning |  | V | 6 | Urinoarer använder högst 2 liter/skål/timme. Spolande urinoarer har en full spolvolym på högst 1 liter (A1-7.2 - DNSH 3)
|  |  | 4. Mätning, styrning och uppföljning |  | V | 7 | Installation och utbyte av energieffektiva ljuskällor (A1-7.3 - SC 1)
|  |  | 4. Mätning, styrning och uppföljning |  | V | 8 | Laddstationer för elektriska fordon installeras eller repareras (A1-7.4 - SC 1)
|  |  | 4. Mätning, styrning och uppföljning |  | V | 9 | Installation, underhåll och reparation av något av följande (A1-7.5-SC1): ‒ Installation eller reparation av zontermostater, smarta termostatsystem och avkännare, inklusive rörelse- och dagsljusstyrning ‒ Installation eller reparation av system för fastighetsautomation och kontroll, system för energiförvaltning av byggnader, system för belysningskontroll och energiförvaltningssystem ‒ Installation eller reparation av smarta mätare för gas, värme, kyla och elektricitet
|  |  | 4. Mätning, styrning och uppföljning |  | V | 10 | Installation eller reparation av fasad- och takelement med skuggning eller solstyrning, inbegripet sådana som stöder vegetationsuppbyggnad (A1-7.5 - SC1)
|  |  | 4. Mätning, styrning och uppföljning |  | V | 11 | Byggnaden drivs effektivt genom övervakning och bedömning av energiprestandan (A1-7.7 - SC 1)
|  |  | 4. Mätning, styrning och uppföljning |  | V | 12 | Förvaltningsrutiner
| Klimatpåverkan | UPPFYLLS EJ | 5. Klimatpåverkan | UPPFYLLS EJ | O | 1 | Beräkning av ombyggnadens klimatpåverkan från modul A1–A5 redovisas |  |  | Silver | 5
|  |  | 5. Klimatpåverkan |  | V | 1 | Det finns formulerade klimatkrav i ombyggnadsprojektet |  |  | Guld | 7
|  |  | 5. Klimatpåverkan |  | V | 2 | Visa vilken/vilka åtgärd/er som vidtagits för att minska klimatpåverkan samt visa omfattningen av klimatbesparingen redovisat per åtgärd räknat i CO2e
|  |  | 5. Klimatpåverkan |  | V | 3 | Reduktion om 10 procent från klimatberäkning har genomförts
|  |  | 5. Klimatpåverkan |  | V | 4 | Reduktion om 25 procent från klimatberäkning har genomförts
|  |  | 5. Klimatpåverkan |  | V | 5 | Klimatberäkning för byggnadens livscykel har genomförts (Hel LCA)
|  |  | 5. Klimatpåverkan |  | V | 6 | Certifiering enligt MB Plus (tidigare NollCO2)
|  |  | 5. Klimatpåverkan |  | V | 7 | Silver på indikator 12 Flexibilitet och demonterbarhet
|  |  | 5. Klimatpåverkan |  | V | 8 | Silver på indikator 13 Cirkulära materialflöden
| Inomhusmiljö | UPPFYLLS EJ | 6. Ljud | UPPFYLLS EJ | O | 1 | Ljudsakkunnig deltar i projektet |  |  | Silver | 2
|  |  | 6. Ljud |  | O | 2 | Ljudbeskrivning |  |  | Guld | 4
|  |  | 6. Ljud |  | O | 3 | Utlåtande från ljudsakkunnig vid verifiering för att styrka uppfyllnad av lagkrav och god akustik utifrån typ av byggnad och verksamhet
|  |  | 6. Ljud |  | O | 4 | Förvaltningsrutiner finns för kontroll av ljudmiljö
|  |  | 6. Ljud |  | V | 1 | Krav på de fyra akustiska parametrarna under rubriken instruktion och enligt BBR eller BFS 2024:10 (bostäder)
|  |  | 6. Ljud |  | V | 2 | Minst två av fyra akustiska parametrar uppfyller ljudklass B eller högre enligt SS 25267 (bostäder)
|  |  | 6. Ljud |  | V | 3 | De fyra akustiska parametrar som bedöms uppfyller ljudklass B eller högre i SS 25267 (bostäder)
|  |  | 6. Ljud |  | V | 4 | De fyra akustiska parametrar som bedöms uppfyller ljudklass C enligt SS 25268:2007+T1:2017 alternativt parametrarna uppfyller grundläggande krav enligt SS 25268:2023 eller senare (lokaler)
|  |  | 6. Ljud |  | V | 5 | Minst två av fyra akustiska parametrar uppfyller ljudklass B eller högre enligt SS 25268:2007+T1:2017 alternativt 50 procent av rummen som omfattas av utökade krav uppfyller utökade krav enligt SS25268:2023 eller senare (lokaler)
|  |  | 6. Ljud |  | V | 6 | De fyra akustiska parametrarna uppfyller ljudklass B enligt SS 25268:2007+T1:2017 alternativt 80 procent av rummen som omfattas av utökade krav uppfyller utökade krav enligt SS 25268:2023 eller senare (lokaler)
|  |  | 6. Ljud |  | V | 7 | Lyssningstest eller ljudmätning
|  |  | 6. Ljud |  | V | 8 | Godkänd enkät
|  |  | 7. Termisk komfort vinter och sommar | UPPFYLLS EJ | O | 1 | PPD ≤ 15 procent vid DVUT |  |  | Silver | 2
|  |  | 7. Termisk komfort vinter och sommar |  | O | 2 | PPD ≤ 20 procent sommar alternativt Solvärmelasttal ≤ 43 och vädringsmöjlighet (bostäder och lokaler utan komfortkyla) |  |  | Guld | 4
|  |  | 7. Termisk komfort vinter och sommar |  | O | 3 | Förvaltningsrutiner för kontroll av termiskt klimat vinter och sommar
|  |  | 7. Termisk komfort vinter och sommar |  | V | 1 | PPD ≤ 10 procent vid DVUT
|  |  | 7. Termisk komfort vinter och sommar |  | V | 2 | PPD ≤ 15 procent sommar alternativt Solvärmelasttal ≤ 35 och öppningsbara fönster eller fönsterdörrar (bostäder och lokaler utan komfortkyla)
|  |  | 7. Termisk komfort vinter och sommar |  | V | 3 | PPD ≤ 10 procent sommar alternativt Solvärmelasttal ≤ 29 och öppningsbara fönster eller fönsterdörrar (bostäder och lokaler utan komfortkyla)
|  |  | 7. Termisk komfort vinter och sommar |  | V | 4 | PPD ≤ 10 procent sommar alternativt Solvärmelasttal ≤ 19 och öppningsbara fönster eller fönsterdörrar (bostäder och lokaler utan komfortkyla)
|  |  | 7. Termisk komfort vinter och sommar |  | V | 5 | Mätning eller godkänd enkät
|  |  | 8. Fukt | UPPFYLLS EJ | O | 1 | Fuktinventering och fuktstatusbedömning av befintlig byggnad inför ombyggnadsprojekt |  |  | Silver | 5
|  |  | 8. Fukt |  | O | 2 | Framtagande av fuktsäkerhetsbeskrivning med hänvisning till fuktsäkerhetskrav i BBR eller BFS 2024:8 |  |  | Guld | 7
|  |  | 8. Fukt |  | O | 3 | Uttorkningstider för betong och avjämningsmassor redovisas
|  |  | 8. Fukt |  | O | 4 | Branschregler Säker Vatten-installation uppfylls
|  |  | 8. Fukt |  | O | 5 | Funktions- och utförandekrav i branschregler för våtrum och rörinstallationer uppfylls
|  |  | 8. Fukt |  | O | 6 | Det finns person(-er) med fuktkompetens i projekteringsgruppen för att uppfylla BBR:s eller BFS 2024:8 fuktsäkerhetskrav
|  |  | 8. Fukt |  | O | 7 | Förvaltningsrutiner
|  |  | 8. Fukt |  | V | 1 | Samtliga fuktsäkerhetskrav dokumenteras i projektet
|  |  | 8. Fukt |  | V | 2 | Person som utsetts ansvarig för fuktsäkerhetsarbetet under projektering, specificerar kontrollpunkter som ska ingå i ronder
|  |  | 8. Fukt |  | V | 3 | Entreprenören utser en person till fuktsäkerhetsansvarig, som ansvarar för fuktsäkerheten under ombyggnadsprojektet
|  |  | 8. Fukt |  | V | 4 | Entreprenören upprättar fuktsäkerhetsplan för produktion utifrån uppdaterad fuktsäkerhetsbeskrivning och resultat från fuktsäkerhetsprojekteringen
|  |  | 8. Fukt |  | V | 5 | Utsedd fuktsakkunnig deltar i projektet
|  |  | 8. Fukt |  | V | 6 | Fuktsäkerhetsansvarig har erforderlig utbildning och/eller erfarenhet
|  |  | 8. Fukt |  | V | 7 | Branschregler för våtrum och rörinstallationer uppfylls
|  |  | 9. Miljö- och hälsofarliga ämnen | UPPFYLLS EJ | O | 1 | Ämnen på kandidatförteckningen enligt den europeiska kemikalielagstiftningen REACH, förekommer endast i mindre omfattning i byggvaror som tillförs byggnaden för produktkategorierna E, F, G, h, I, j, K, L, M, n och Z enligt BSAB 96 |  |  | Silver | 5
|  |  | 9. Miljö- och hälsofarliga ämnen |  | O | 2 | Det finns en miljöinventering för byggnaden där minst följande punkter ska uppfyllas: ‒ Förekomst av kadmium, bly, kvicksilver, radioaktiva isotoper, byggnadsteknisk CFC, hCFC, PCB och asbest har inventerats |  |  | Guld | 8
|  |  | 9. Miljö- och hälsofarliga ämnen |  | O | 3 | PCB-inventering och sanering är genomförd eller så finns dispens enligt PCB-förordningen alt. styrks att ingen förekomst av PCB finns i byggnaden
|  |  | 9. Miljö- och hälsofarliga ämnen |  | O | 4 | Ingen fri asbest finns i byggnaden. Inkapslad asbest är utmärkt i byggnaden och på ritning
|  |  | 9. Miljö- och hälsofarliga ämnen |  | O | 5 | Förvaltningsrutiner för att undvika farliga ämnen
|  |  | 9. Miljö- och hälsofarliga ämnen |  | V | 1 | Köldmedier med GWP100 > 2 500 i byggnaden är känd
|  |  | 9. Miljö- och hälsofarliga ämnen |  | V | 2 | Köldmedier med GWP100 > 2 500 förekommer inte i byggnaden
|  |  | 9. Miljö- och hälsofarliga ämnen |  | V | 3 | Köldmedier med GWP100 > 1 500 förekommer inte i byggnaden
|  |  | 9. Miljö- och hälsofarliga ämnen |  | V | 4 | Naturliga köldmedier används i byggnaden
|  |  | 9. Miljö- och hälsofarliga ämnen |  | V | 5 | Påträffad PCB i ombyggnadsdelen saneras i sin helhet
|  |  | 9. Miljö- och hälsofarliga ämnen |  | V | 6 | Påträffad asbest i ombyggnadsdelen saneras i sin helhet
|  |  | 9. Miljö- och hälsofarliga ämnen |  | V | 7 | Påträffat kadmium, bly och kvicksilver saneras i sin helhet i byggnaden alternativt finns ingen förekomst av kadmium, bly eller kvicksilver i ombyggnaden
|  |  | 9. Miljö- och hälsofarliga ämnen |  | V | 8 | Utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen enligt KEMI:s PRIO-kriterier förekommer endast i mindre omfattning i byggvaror som tillförs byggnaden
|  |  | 9. Miljö- och hälsofarliga ämnen |  | V | 9 | Från byggvaror (även kemiska produkter) som brukaren exponeras för inomhus för produktkategorierna IB, KB, KE, KY, LC, LD, LF, MB, MC, ME, MF, MH, MJ, NSF och ZSB enligt BSAB 96 överskrids inte LCI:s emissions värden
|  |  | 9. Miljö- och hälsofarliga ämnen |  | V | 10 | Byggnadselement och byggmaterial som används i samband med byggarbetet som byggs in i byggnaden inom produktkategorierna IB, KB, KE, KY, LC, LD, LF, MB, MC, ME, MF, MH, MJ, NSF och ZSB enligt BSAB 96 (A1-7.2 - DNSH 5) ‒ släpper ut mindre än 0,06 mg /m3 formaldehyd ‒ släpper ut mindre än 0,001 mg av carcinogena flyktiga organiska föreningar i kategori 1A och 1B per m³ Byggnadselement och byggmaterial som används i byggnationen (A1-7.2 - DNSH 5) ‒ uppfyller Tillägg C för produktkategorierna E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, PN, PQ, PR, PT, QK, QM, R, SBF, SBQ, SC, och Z enligt BSAB 96.
| Utomhusmiljö | UPPFYLLS EJ | 10. Klimatrisker | UPPFYLLS EJ | O | 1 | Identifiera och dokumentera klimatrisker |  |  | Silver | 2
|  |  | 10. Klimatrisker |  | V | 1 | Klimatrisk- och sårbarhetsanalys samt adaptionsplan |  |  | Guld | 4
|  |  | 10. Klimatrisker |  | V | 2 | Grönytefaktor alternativt inarbetas åtgärder för betydande risker från adaptionsplan i byggnadens underhållsplan
|  |  | 10. Klimatrisker |  | V | 3 | Förvaltningsrutiner
|  |  | 10. Klimatrisker |  | V | 4 | Klimatrisk- och sårbarhetsanalys, i enlighet med EU-taxonomin (A1-7.2-DNSH 2 / A2-7.2 - SC 2)
|  |  | 11. Ekosystemtjänster | UPPFYLLS EJ | O | 1 | Platsspecifik beskrivning LA alternativt en beskrivning som visar åtgärder för ökad biologisk mångfald |  |  | Silver | 1
|  |  | 11. Ekosystemtjänster |  | O | 2 | Plan på skydd av befintlig grönstruktur under byggtid om projektet omfattar eller påverkar någon utomhusmiljö |  |  | Guld | 3
|  |  | 11. Ekosystemtjänster |  | O | 3 | Skötselplan
|  |  | 11. Ekosystemtjänster |  | V | 1 | Återbruk för ekosystemtjänster
|  |  | 11. Ekosystemtjänster |  | V | 2 | Grönytefaktorn för fastigheten är minst 0,4
|  |  | 11. Ekosystemtjänster |  | V | 3 | Grönytefaktorn för fastigheten är minst 0,8
| Cirkularitet | UPPFYLLS EJ | 12. Flexibilitet och demonterbarhet | UPPFYLLS EJ | O | 1 | Utredning har gjorts för att identifiera möjliga åtgärder samt om dessa åtgärder kan appliceras i aktuell byggnad gällande anpassningsbarhet, flexibilitet eller demonterbarhet |  |  | Silver | 2
|  |  | 12. Flexibilitet och demonterbarhet |  | V | 1 | Demonterings- och flexibilitetsplan finns (A1-7.2 - DNSH 4) |  |  | Guld | 4
|  |  | 12. Flexibilitet och demonterbarhet |  | V | 2 | Minst en åtgärd för anpassningsbar, flexibel eller demonterbar byggnad ska vara applicerad
|  |  | 12. Flexibilitet och demonterbarhet |  | V | 3 | Minst en produkt avsedd för anpassningsbarhet, flexibilitet eller demonterbarhet ska finnas i byggnaden
|  |  | 12. Flexibilitet och demonterbarhet |  | V | 4 | Minst två åtgärder för anpassningsbar, flexibel eller demonterbar byggnad ska vara applicerade
|  |  | 12. Flexibilitet och demonterbarhet |  | V | 5 | Minst två byggvaror avsedda för anpassningsbarhet, flexibilitet eller demonterbarhet ska finnas i byggnaden
|  |  | 12. Flexibilitet och demonterbarhet |  | V | 6 | Inom fastigheten erbjuds utrymmen som kan användas flexibelt av brukare. Utrymmena ska vara anpassade och uppfylla eventuella krav på den verksamhet som erbjuds brukarna (det vill säga att ett och samma utrymme kan användas för olika syften, som till exempel festlokal, kontor, styrelserum, mötesrum och övernattningsrum)
|  |  | 13. Cirkulära materialflöden | UPPFYLLS EJ | O | 1 | Återbruksinventering |  |  | Silver | 4
|  |  | 13. Cirkulära materialflöden |  | V | 1 | Tidstypiska och/eller kulturhistoriska detaljer som identifierats i återbruksinventeringen bevaras |  |  | Guld | 6
|  |  | 13. Cirkulära materialflöden |  | V | 2 | Minst 50 procent av den befintliga fasta inredningen bevaras eller återbrukas internt i projektet
|  |  | 13. Cirkulära materialflöden |  | V | 3 | Återbrukbara byggvaror som identifierats i återbruksinventeringen och som inte används i projektet överlämnas till en extern återbruksmarknad
|  |  | 13. Cirkulära materialflöden |  | V | 4 | Minst 20 viktprocent av minst en typ av byggvara är återbrukad
|  |  | 13. Cirkulära materialflöden |  | V | 5 | Minst 20 viktprocent av minst två typer av byggvaror är återbrukade
|  |  | 13. Cirkulära materialflöden |  | V | 6 | Minst 40 viktprocent av minst en produktgrupp är återbrukad
|  |  | 13. Cirkulära materialflöden |  | V | 7 | Minst två tillkommande byggvaror innehåller minst 10 viktprocent återvunnet material
|  |  | 13. Cirkulära materialflöden |  | V | 8 | Minst tre tillkommande byggvaror innehåller minst 20 viktprocent återvunnet material
|  |  | 14. Avfallshantering | UPPFYLLS EJ | O | 1 | Avfallshanteringsplan ska upprättas och utsortering och omhändertagande av byggavfall på byggarbetsplatsen ska ske enligt Avfallsförordningens lagkrav |  |  | Silver | 2
|  |  | 14. Avfallshantering |  | V | 1 | I projektet har materialleverantörer som återtar sitt material under byggskedet identifierats och minst ett avtal ska finnas |  |  | Guld | 4
|  |  | 14. Avfallshantering |  | V | 2 | högst 5 viktprocent av byggavfallet går till deponi
|  |  | 14. Avfallshantering |  | V | 3 | Total mängd byggavfall och mängden för respektive fraktion för ombyggnadsdelen samt APD-plan redovisas
|  |  | 14. Avfallshantering |  | V | 4 | Minst 70 viktprocent av det ofarliga byggavfallet från byggarbetsplatsen sorteras för återanvändning, återvinning eller materialåtervinning i enlighet med avfallshierarkin (A1-7.2 - DNSH 4)
|  |  | 14. Avfallshantering |  | V | 5 | Mängden byggavfall överstiger inte 40 kg/m2 BTA för ombyggnadsdelen
|  |  | 14. Avfallshantering |  | V | 6 | Mängden byggavfall överstiger inte 30 kg/m2 BTA för ombyggnadsdelen
|  |  | 15. Loggbok med byggvaror | UPPFYLLS EJ | O | 1 | Digital loggbok innehållande information om typ av byggvara, varunamn och tillverkare eller leverantör för produktkategorierna E, F, G, H, I, J, K, L, M, n och Z enligt BSAB 96. Alternativt Brons på indikator 9 Utfasning av farliga ämnen enligt MB Nybyggnad 4.2 |  |  | Silver | 2
|  |  | 15. Loggbok med byggvaror |  | O | 2 | Digital loggbok innehållande information om typ av byggvara, varunamn och tillverkare eller leverantör för produktkategori S enligt BSAB 96 |  |  | Guld | 4
|  |  | 15. Loggbok med byggvaror |  | O | 3 | Förvaltningsrutiner för upprätthållande av loggbok
|  |  | 15. Loggbok med byggvaror |  | O | 4 | Digital loggbok administreras hos fastighetsägaren
|  |  | 15. Loggbok med byggvaror |  | V | 1 | Digital loggbok innehållande information om typ av byggvara, varunamn och tillverkare eller leverantör för produktkategorierna P, Q, R. byggvaror enligt BSAB 96
|  |  | 15. Loggbok med byggvaror |  | V | 2 | Digital loggbok innehållande information om typ av byggvara, varunamn och tillverkare eller leverantör för produktkategori S byggvaror enligt BSAB 96
|  |  | 15. Loggbok med byggvaror |  | V | 3 | eBVD eller motsvarande för produktkategorierna E, F, G, h, I, j, K, L, M, n och Z. Alternativt Silver på indikator 9 Utfasning av farliga ämnen enligt MB Nybyggnad 4.2
|  |  | 15. Loggbok med byggvaror |  | V | 4 | Digital loggbok innehåller information om byggvarors ungefärliga mängd och placering
|  |  | 15. Loggbok med byggvaror |  | V | 5 | För produktkategorierna P, Q, R enligt BSAB 96 finns eBVD eller motsvarande. . Alternativt Guld på indikator 9 Utfasning av farliga ämnen enligt MB Nybyggnad 4.2
|  |  | 15. Loggbok med byggvaror |  | V | 6 | För produktkategori S enligt BSAB 96 finns eBVD eller motsvarande
Särstående taxonomikriterier | [6 empty] | Byggnaden är inte avsedd för utvinning, lagring, transport eller framställning av fossila bränslen (DNSH 1 - 7.2).
Åtgärder vidtas för att minska buller, damm och förorenande utsläpp under bygg- eller underhållsarbeten (DNSH 5 - 7.2).