## Betygsverktyg MB iDrift 2.1
| Välj alternativ |  | Välj alternativ
| Uppfylls | 0 poäng | 0 | 20 | Brons | 1
| Uppfylls ej | 1 poäng | 1 | 50 | Silver
|  | 2 poäng | 2 | 80 | Guld
|  | 3 poäng | 3 | 100
|  | 4 poäng | 4
|  | 5 poäng | 5
Betygsverktyg MB iDrift 2.1
Datum |  | Projektnamn
Ärendenummer |  | Utförd av
|  |  |  | Antal poäng | 0
|  |  |  | Betyg | FALSE
ID-nummer | Område | Indikator | Kriterietyp | Kriterium | Kriterieuppfyllnad | Kriterium | Verifiering | Kommentar | Koppling Taxonomi (Kap 7.7)
MBiD:2.1:01:O:1 | Resurser | 01 - Kommunikation | O - Obligatorisk | Digital felanmälan | Välj alternativ | Det finns en digital felanmälningsfunktion där brukarna kan felanmäla till exempel dålig luft, dålig ljudmiljö, trasig utomhusbelysning eller att det är för kallt inomhus vintertid. | Beskrivning och redovisning av hur digital felanmälningsfunktion går till inklusive skärmdump som visar felanmälan eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:01:V:1 | Resurser | 01 - Kommunikation | V - Valfri | Feedback från brukarna | Välj alternativ | Det samlas in och dokumenteras årlig feedback från brukarna av byggnaden gällande inomhus och utomhusmiljön. Alternativt har NKI-undersökning genomförtsdär både inomhus- och utomhusmiljö ingår. | Beskrivning, rutin eller protokoll från genomförd NKI-undersökning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:01:V:2 | Resurser | 01 - Kommunikation | V - Valfri | Trygghetsvandring | Välj alternativ | Det sker en årlig trygghetsvandring där trygghet och säkerhet kring fastigheten bedöms. Trygghetsvandringen ska dokumenteras och handlingsplan för identifierade åtgärdsförslag ska upprättas. | Protokoll, beskrivning, ritning och fotodokumentation eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad. Se även skriften Arrangera trygghetsvandringar - Vägledning steg för steg. Publicerad 2026 av Boverket.
MBiD:2.1:02:V:1 | Resurser | 02 - Fastighetsnära tjänster | V - Valfri | Hållbart avtal | Välj alternativ | Mellan fastighetsägare och brukare finns formulerade hållbarhetsmål kopplade till avtal inklusive handlingsplan där minst följande omnämns: • energislag • avfallshantering • samverkan och information. Parterna ska se över och uppdatera handlingsplanen minst en gång per år. | Hållbarhetsavtal, grön bilaga eller liknande (eller utdrag från denna) inklusive handlingsplan. Alternativt annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:02:V:2 | Resurser | 02 - Fastighetsnära tjänster | V - Valfri | Information till brukare | Välj alternativ | Det finns information tillgänglig för brukare där minst följande punkter ska uppfyllas: • avsedda rumstemperaturer vinter- och sommartid • städmetoder (exempelvis för till- och frånluftdon, filter i köksfläkt och ytskikt golv) • hur beteenden kan reducera energi- och vattenanvändning • hur felanmälan görs. | Information som kan finnas tillgänglig på exempelvis webbplats, via hyresgästinformation, i boendepärm eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:02:V:3 | Resurser | 02 - Fastighetsnära tjänster | V - Valfri | Flexibla och multifunktionella utrymmen | Välj alternativ | Inom fastigheten erbjuds utrymmen som kan användas flexibelt av brukare. Utrymmena ska vara anpassade och uppfylla eventuella krav på den verksamhet som erbjuds brukarna (det vill säga att ett och samma utrymme kan användas för olika syften, som till exempel festlokal, kontor, styrelserum, mötesrum och övernattningsrum). | Ritningar (inklusive markering), fotodokumentation och beskrivning av hur utrymmena används på flexibelt sätt eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:02:V:4 | Resurser | 02 - Fastighetsnära tjänster | V - Valfri | Delningstjänst | Välj alternativ | Inom fastigheten erbjuds delningstjänster som exempelvis verktygspool, maskinpool (till exempel gräsklippare) eller fritidsartiklar. Alternativt erbjuds annan gemensamt nyttjad utrustning eller tjänst som är relevant för byggnadens brukare, till exempel arbetsutrustning. | Utdrag från brukarinformation, boendepärm eller beskrivning och fotodokumentation. Alternativt annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:02:V:5 | Resurser | 02 - Fastighetsnära tjänster | V - Valfri | Tvättstuga | Välj alternativ | Det finns gemensam tvättstuga som är tillgänglig för brukarna. Alternativt för lokalbyggnader kan kriteriet uppfyllas genom att omklädnings- och duschmöjligheter erbjuds för brukare. | Beskrivning och fotodokumentation eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:03:O:1 | Resurser | 03 - Avfall | O - Obligatorisk | Information om avfallssortering | Välj alternativ | För både lokaler och bostäder finns information tillgänglig för brukare där minst följande punkter ska uppfyllas: • Information finns om hur farligt avfall ska hanteras samt var det ska lämnas. • I avfallsrum/miljörum finns tydlig information om vilka kärl som respektive avfall ska sorteras i. • I avfallsrum/miljörum finns tydlig information om hur fraktioner som inte kan sorteras i avfallsrummet/miljörummet ska hanteras. Alternativt finns avgränsade ytor tillgängliga för avfallshantering vid fall där avfallsrum/miljörum saknas. | Utdrag från brukarinformation, boendepärm eller beskrivning och fotodokumentation. Alternativt annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:03:V:1 | Resurser | 03 - Avfall | V - Valfri | Matavfall | Välj alternativ | Det finns möjlighet att sortera matavfall i byggnaden eller inom fastigheten. | Beskrivning och fotodokumentation eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:03:V:2b | Resurser | 03 - Avfall | V - Valfri | Mätning av avfall | Välj alternativ | 1 Poäng: Restavfallets respektive matavfallets vikt mäts, alternativt uppskattas restavfallets respektive matavfallets volym utifrån hämtningstillfällen och fyllnadsgrad. 2 Poäng: Uppfylla 1 poäng samt att ytterligare minst 3 fraktioner mäts i vikt eller volym. | Beskrivning och beräkning samt statistikunderlag eller underlag från avfallsentreprenör eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:03:V:3c | Resurser | 03 - Avfall | V - Valfri | Antal avfallsfraktioner | Välj alternativ | 1 Poäng: Minst 7 fraktioner av avfall i byggnaden eller inom fastigheten sorteras. 2 Poäng: Minst 10 fraktioner av avfall i byggnaden eller inom fastigheten sorteras. 3 Poäng: Minst 13 fraktioner av avfall i byggnaden eller inom fastigheten sorteras. | Beskrivning och fotodokumentation eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:03:V:4 | Resurser | 03 - Avfall | V - Valfri | Rutin för minskning av avfall | Välj alternativ | Fastighetsägaren har en rutin som omfattar mål, åtgärder och uppföljning av mätning för att minska avfallsmängder. Resultatet återkopplas till boende/lokalhyresgäster minst två gånger per år. | Beskrivning och rutin eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:04:O:1 | Inomhusmiljö | 04 - Installationer | O - Obligatorisk | Tillsyn och skötsel av installationer | Välj alternativ | Det finns instruktioner för regelbunden tillsyn och skötsel av installationer där minst följande ska omfattas: • värme- och kylsystem • synliga stammar för vatten, värme och avlopp • ventilationsaggregat inklusive kanalsystem, värmeåtervinning och fläktar • styr- och reglersystem. | Ronderingsprotokoll, egenkontroll, drift- och underhållsinstruktion eller driftavtal eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:04:V:1c | Inomhusmiljö | 04 - Installationer | V - Valfri | Styr och reglersysytem | 0 | 1 Poäng: Byggnadens tekniska installationer (minst värmeinstallation) är uppkopplade till överordnat styr- och övervakningssystem som möjliggör driftövervakning samt styrning på distans. 2 Poäng: Uppvärmningssystemets framledningstemperatur styrs av ute- och inomhustemperaturgivare. 3 Poäng: Byggnaden drivs effektivt genom övervakning och bedömning av energiprestanda (A1-7.7-SC). | Beskrivning, fotodokumentation, produktblad, drift- och underhållsinstruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad. För 3 poäng redovisas underlag som styrker tekniskt granskningskriterium från kapitel 7.7 Förvärv och ägande av byggnader i Annex I Begränsning av klimatförändringarna ur kommissionens delegerande förordning (EU) 2020/852 daterad Bryssel den 4 juni 2021. |  | JA, för 3poängsnivån.
MBiD:2.1:04:V:2 | Inomhusmiljö | 04 - Installationer | V - Valfri | Cirkulationspump, tryckreglering | Välj alternativ | Cirkulationspumpar i vattenburet värmesystem är tryckreglerade med automatisk varvtalsreglering. | Foto med beskrivning, drift- och underhållsinstruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:04:V:3 | Inomhusmiljö | 04 - Installationer | V - Valfri | Cirkulationspumpar, driftstopp | Välj alternativ | Cirkulationspumpar i vattenburna värmesystem stoppas när värmebehov inte finns. | Foto med beskrivning, drift- och underhållsinstruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:04:V:4 | Inomhusmiljö | 04 - Installationer | V - Valfri | Rumsreglering av värme | Välj alternativ | I samtliga rum med värmare finns fungerande reglering av rumstemperaturen, exempelvis med termostater. Värme styrs så att samtidig uppvärmning och kylning undviks. | Beskrivning, fotodokumentation, produktblad, drift- och underhållsinstruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:04:V:5 | Inomhusmiljö | 04 - Installationer | V - Valfri | Rumsreglering av kyla | Välj alternativ | I samtliga rum med komfortkyla finns fungerande reglering av rumstemperaturen, exempelvis med rumsgivare. Kyla styrs så att samtidig uppvärmning och kylning undviks. | Beskrivning, fotodokumentation, produktblad, drift- och underhållsinstruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:04:V:6 | Inomhusmiljö | 04 - Installationer | V - Valfri | Förekomst av köldmedier | Välj alternativ | Det finns inga köldmedier i byggnaden med GWP100 större än 1500 Alternativt finns inga köldmedier i byggnaden. | Beskrivning, fotodokumentation, produktblad, drift- och underhållsinstruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:04:V:7 | Inomhusmiljö | 04 - Installationer | V - Valfri | Läckagedetektering av köldmedier | Välj alternativ | Det finns system som upptäcker läckage i köldmediesystem och larmar i driftsystem (med uppkopplat larm mot DUC). | Beskrivning, fotodokumentation, produktblad, drift- och underhållsinstruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:05:O:1 | Inomhusmiljö | 05 - Ventilation | O - Obligatorisk | OVK | Välj alternativ | Det finns en giltig OVK utan anmärkningar om allvarliga fel och brister som måste åtgärdas. | Giltig OVK.
MBiD:2.1:05:V:1 | Inomhusmiljö | 05 - Ventilation | V - Valfri | Injusterat ventilationssystem | Välj alternativ | Ventilationssystem är injusterade efter aktuellt behov av luftflöde i respektive rum i byggnaden och det uppmätta totala tilluftsflödet är minst 0,35 l/s, kvm Atemp (bostäder) samt minst 0,35 l/s, kvm Atemp + erforderliga luftflöden för laster (lokaler). | Injusteringsprotokoll eller luftflödesprotokoll. Oavsett val av protokoll ska verifikatet styrka att ventilationssystemen är injusterade efter aktuellt behov av luftflöde i respektive rum i byggnaden. En enklare beräkning av totala tilluftsflödet som styrker kriteriets uppfyllnad redovisas.
MBiD:2.1:05:V:2c | Inomhusmiljö | 05 - Ventilation | V - Valfri | Fläktar | Välj alternativ | 1 Poäng: Minst 50 % av byggnadens totala ventilationsflöde behandlas genom ventilationssystem med frekvensstyrda fläktar med AC- eller EC-motor. 2 Poäng: Minst 50 % av byggnadens totala ventilationsflöde behandlas genom fläktar som är frekvensstyrda med EC-motorer. 3 Poäng: Minst 70 % av byggnadens totala ventilationsflöde behandlas genom fläktar som är frekvensstyrda med EC-motorer. Fläktar med remdrift får ej förekomma. | Foto med beskrivning, drift- och underhållsinstruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:05:V:3 | Inomhusmiljö | 05 - Ventilation | V - Valfri | Filter i ventilationsaggregat | Välj alternativ | Det finns rutiner för filterbyte i ventilationsaggregat där följande punkter ska uppfyllas: • Det finns instruktioner för byte av filter där uppgift om bytesintervall framgår. • Det finns information om vilken filtertyp som ska monteras. • Det finns dokumentation som visar att instruktionerna följs. | Ronderingsprotokoll, egenkontroll, foto med beskrivning, drift- och underhållsinstruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:05:V:4 | Inomhusmiljö | 05 - Ventilation | V - Valfri | Ventilationens drifttider | Välj alternativ | Ventilationssystemens flöden styrs kopplat till verksamhetens drifttider. Utanför verksamhetens drifttider driftas ventilationssystem på grundflöde, alternativt stängs helt. Observera att det finns verksamhet med kontinuerligt ventilationsbehov. Då kan poäng erhållas om fastighetsägaren kan uppvisa koppling mellan driftider på ventilation och verksamhetsbehov. | Drift- och underhållsinstruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:05:V:5 | Inomhusmiljö | 05 - Ventilation | V - Valfri | Behovstyrd ventilation | Välj alternativ | I rum för tillfälligt arbete eller rum som används under kortare tid kan luftflödet ändras efter behov (exempelvis genom CO2- eller närvaromätning). | Foto med beskrivning, drift- och underhållsinstruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:05:V:6c | Inomhusmiljö | 05 - Ventilation | V - Valfri | Värmeåtervinning | Välj alternativ | 1 Poäng: För minst 50 % av byggnadens totala uteluftsflöde sker värmeåtervinning i ventilationsaggregat: Via vätskeburen värmeväxlare av exempelvis typen batteri eller frånluftsvärmepump. Alternativt via värmeåtervinning med minst 70 % uppmätt temperaturverkningsgrad. 2 Poäng: För minst 50 % av byggnadens totala uteluftsflöde sker värmeåtervinning i ventilationsaggregat: Via plattvärmeväxlare av exempelvis typen korsström. Alternativt via värmeåtervinning med minst 75 % uppmätt temperaturverkningsgrad. 3 Poäng: För minst 50 % av byggnadens totala uteluftsflöde sker värmeåtervinning i ventilationsaggregat: Via roterande värmeåtervinning eller motströmsväxlare. Alternativt via värmeåtervinning med minst 80 % uppmätt temperaturverkningsgrad. | Foto med beskrivning, drift- och underhålls (DoU)-instruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad. Temperaturverkningsgrad kan redovisas och beräknas enligt SS-EN 308:2022 och verifieras med hjälp av sammanställd loggning av temperaturer på aggregat samt utetemperatur. Loggning kan med fördel ske via styr- och övervakningssystem. Kriteriet kan även styrkas via körningar på ventilationsaggregat från leverantör framtagna under projektering.
MBiD:2.1:06:O:1 | Inomhusmiljö | 06 - Inomhusmiljö | O - Obligatorisk | Termisk komfort | Välj alternativ | Det finns rutiner för uppföljning av termisk komfort där egenkontroll/checklista/instruktion minst innehåller • funktionskontroll av värmesystemet • kontrollmätning av inomhustemperatur • uppföljning och hantering av klagomål. | Dokument som styrker rutin.
MBiD:2.1:06:O:2 | Inomhusmiljö | 06 - Inomhusmiljö | O - Obligatorisk | Radon | Välj alternativ | Radonhalten i vistelserum är ≤ 200 Bq/m3. | Fullständig radonmätningsrapport. Med fullständig radonmätning menas en radonmätning gjord enligt strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Mätningarna skall analyseras av ackrediterat laboratorium för mätning av radon. Vid ansökan accepteras korttidsmätning under förutsättning att långtidsmätning redovisas i samband med årlig bekräftelse.
MBiD:2.1:06:V:1 | Inomhusmiljö | 06 - Inomhusmiljö | V - Valfri | Upplevd termisk komfort | Välj alternativ | Det har genomförts en uppföljning hos brukarna avseende termisk komfort vinter och sommar. | Genomförd enkät eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:06:V:2 | Inomhusmiljö | 06 - Inomhusmiljö | V - Valfri | Radon | Välj alternativ | Radonhalten i vistelserum är ≤ 100 Bq/m3. | Fullständig radonmätningsrapport. Med fullständig radonmätning menas en radonmätning gjord enligt strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Mätningarna skall analyseras av ackrediterat laboratorium för mätning av radon. Vid ansökan accepteras korttidsmätning under förutsättning att långtidsmätning redovisas i samband med årlig bekräftelse.
MBiD:2.1:06:V:3b | Inomhusmiljö | 06 - Inomhusmiljö | V - Valfri | Solavskärmning lokal | Välj alternativ | 1 Poäng: I lokalbyggnader har minst 75 % av fönsterna i öst-, syd- och västfasad mellanliggande solavskärmning. Alternativt utvändig solskyddsfilm. 2 Poäng: I lokalbyggnader har minst 75 % av fönsterna i öst-, syd- och västfasad utvändig och fungerande solavskärmning. Eventuell styrning (beroende på solintensitet och eventuell vind) sker via utegivare. | Foto med beskrivning, produktblad, ritningar eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en beräkning/motivering som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:06:V:4b | Inomhusmiljö | 06 - Inomhusmiljö | V - Valfri | Solavskärmning bostad | Välj alternativ | 1 Poäng: I bostadshus har minst 50 % av fönsterna i öst-, syd- och västfasad utvändig solavskärmning eller mellanliggande och fungerande persienner. 2 Poäng: I bostadshus har minst 75 % av fönsterna i öst-, syd- och västfasad utvändig solavskärmning eller mellanliggande och fungerande persienner. | Foto med beskrivning, produktblad, ritningar eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en beräkning/motivering som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:06:V:5 | Inomhusmiljö | 06 - Inomhusmiljö | V - Valfri | Dagsljus och utblick | Välj alternativ | Rum som är avsedda för stadigvarande vistelse (exempelvis kontor, reception, kök, sovrum och vardagsrum) har tillgång till dagsljus och utblick. Det är inte nödvändigt att redovisa några nivåer på dagsljusfaktorer eller glasandelar. | Foto med beskrivning, produktblad, ritningar med representtiva rum markerade eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en motivering som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:06:V:6 | Inomhusmiljö | 06 - Inomhusmiljö | V - Valfri | Belysning i allmänna utrymmen | Välj alternativ | Belysning i allmänna utrymmen är närvarostyrd LED-belysning. | Foto med beskrivning, drift- och underhållsinstruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:06:V:7 | Inomhusmiljö | 06 - Inomhusmiljö | V - Valfri | Lyssningstest | Välj alternativ | Det har genomförts lyssningstest i representativa rum där minst följande punkter ska uppfyllas: • Installationsljud (från till exempel ventilationssystem eller radiatorer) hörs endast då det är tyst i rummet. • Oberoende av andra ljud i rummet får yttre ljudkällor endast höras svagt. • Rösten behöver inte höjas vid normal samtalston när fönster är stängda. | Protokoll från lyssningstest som styrker kriteriets uppfyllnad. Vid genomförande av lyssningstest är det önskvärt att minst tre personer deltar, förslagsvis hyresgäst/boende, fastighetsägare eller konsult. Dessutom är det bra att ange det datum då testet genomförs, vilken roll respektive deltagare har och kontaktuppgifter till deltagarna.
MBiD:2.1:07:O:1 | Inomhusmiljö | 07 - Fukt och vatten | O - Obligatorisk | Fuktkontroll | Välj alternativ | Det finns rutiner för att kontrollera uppkomst av fukt- och vattenskador inom fastigheten. | Redovisning av rutiner eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:07:O:2 | Inomhusmiljö | 07 - Fukt och vatten | O - Obligatorisk | Temperaturmätning och legionella | Välj alternativ | Det har skett mätning av temperatur där minst följande punkter ska uppfyllas: • Temperaturen i hela tappvarmvattensystemet inklusive varmvattencirkulationskretsen är ≥ 50 ºC. • Temperaturen på stillastående tappvarmvatten i varmvattenberedare och ackumulatortankar är ≥ 60 ˚C. • Temperaturen i tappkallvattensystem är ≤ 24 ˚C då kallvatten varit stillastående under 8 timmar. | Mätprotokoll, utdrag från system eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:07:V:1 | Inomhusmiljö | 07 - Fukt och vatten | V - Valfri | Hantering av fukt- och vattenskador | Välj alternativ | Det finns rutiner för hur uppkommen fukt- och vattenskada hanteras. Beroende på en fukt- och vattenskadas omfattning och art kan en åtgärdsplan upprättas. | Redovisning av rutiner och eventuell åtgärdsplan eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:07:V:2 | Inomhusmiljö | 07 - Fukt och vatten | V - Valfri | Säker Vatteninstallation | Välj alternativ | Våtrummen är utförda enligt Säker Vatteninstallation, vilket styrks med formellt intyg. | Formellt intyg från Säker Vatteninstallation.
MBiD:2.1:07:V:3b | Inomhusmiljö | 07 - Fukt och vatten | V - Valfri | Läckagedetektering av tappvatten | Välj alternativ | 1 Poäng: Det finns system som upptäcker läckage i tappvattensystemens stammar och larmar. 2 Poäng: Det finns en automatisk funktion som stänger av vatten vid upptäckt läckage. | Foto med beskrivning, drift- och underhållsinstruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:07:V:4 | Inomhusmiljö | 07 - Fukt och vatten | V - Valfri | Vattenbesparande blandare | Välj alternativ | Minst 75 % av blandarna för tappkall- och varmvatten uppfyller någon av följande funktioner: • snålspolningsfunktion/vattensparfunktion • maximalt flöde om 6 l/min • svensk Energiklass A eller B. | Foto med beskrivning, produktblad, ritningar eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en beräkning/motivering som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:07:V:5 | Inomhusmiljö | 07 - Fukt och vatten | V - Valfri | Vattenbesparande duschar | Välj alternativ | Minst 75 % av duscharna uppfyller någon av följande funktioner: • maximalt flöde om 8 l/min • svensk Energiklass A eller B. | Foto med beskrivning, produktblad, ritningar eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en beräkning/motivering som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:07:V:6 | Inomhusmiljö | 07 - Fukt och vatten | V - Valfri | Vattenbesparande toaletter | Välj alternativ | Minst 50 % av toaletterna uppfyller någon av följande funktioner: • snålspolningsfunktion/dubbelspolfunktion • har en full spolvolym på högst 6 liter och/eller en högsta genomsnittlig spolvolym på 3,5 liter. | Foto med beskrivning, produktblad, ritningar eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en beräkning/motivering som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:08:O:1 | Skick | 08 - Hållbar förvaltning | O - Obligatorisk | Översvämningsrisk | Välj alternativ | Det är undersökt och dokumenterat om fastigheten ligger i riskzonen för översvämning orsakad av klimatförändring. | Redovisning från översvämningsportalen (MSB) eller utdrag från kommunens skyfallskarta. Alternativt annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:08:O:2 | Skick | 08 - Hållbar förvaltning | O - Obligatorisk | Underhållsplan | Välj alternativ | Det finns en uppdaterad underhållsplan för den aktuella byggnaden som minst innehåller uppgifter om • yttertak • fasad • markförhållanden • tekniska installationer. Underhållsplanen ska omfatta minst 30 år och uppdateras regelbundet, minst varannat år. Underhållsplanen ska innehålla beskrivning av planerade underhållsåtgärder inklusive estimerad tidpunkt för genomförande och kostnad. | Underhållsplan som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:08:V:1 | Skick | 08 - Hållbar förvaltning | V - Valfri | Klimatrisk- och sårbarhetsanalys | Välj alternativ | Det finns en upprättad klimatrisk- och sårbarhetsanalys för aktuell byggnad eller fastighet (A2-7.7-SC, A1-7.7-DNSH 2) | En klimatrisk- och sårbarhetsanalys upprättad i enlighet med tekniska granskningskriterier från kapitel 7.7 Förvärv och ägande av byggnader i Annex I Begränsning av klimatförändringarna, alternativt Annex II Anpassning till klimatförändringar ur kommissionens delegerande förordning (EU) 2020/852 daterad Bryssel den 4 juni 2021. |  | JA
MBiD:2.1:08:V:2 | Skick | 08 - Hållbar förvaltning | V - Valfri | Anpassningslösningar kopplade till klimatrisk- och sårbarhetsanalys | Välj alternativ | En bedömning av anpassningslösningar som man kan vidta för att minska identifierade fysiska klimatrisker. En upprättad adaptionsplan med åtgärder som reducerar byggnadens mest betydande klimatrisker implementeras över en femårsperiod. (A2-7.7-SC, A1-7.7-DNSH 2) | En klimatrisk- och sårbarhetsanalys upprättad i enlighet med tekniska granskningskriterier från kapitel 7.7 Förvärv och ägande av byggnader i Annex I Begränsning av klimatförändringarna, alternativt Annex II Anpassning till klimatförändringar ur kommissionens delegerande förordning (EU) 2020/852 daterad Bryssel den 4 juni 2021. |  | JA
MBiD:2.1:08:V:3 | Skick | 08 - Hållbar förvaltning | V - Valfri | Renovering och hyresgästanpassning | Välj alternativ | Det finns rutiner som beaktar minst nedanstående punkter vid renovering och/eller hyresgästanpassning: • klimatpåverkan • ombyggnadsbilaga • kommunikation med brukare/hyresgäst under projektets löptid. | Rutin eller dokumentation från genomfört projekt. Alternativt annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:09:O:1 | Skick | 09 - Byggnadsdelar och utrymmen | O - Obligatorisk | Tillsyn och skötsel av byggnad | Välj alternativ | Det finns instruktioner för regelbunden tillsyn och skötsel av byggnad där minst följande ska uppfyllas: • klimatskal • invändiga utrymmen • markförhållanden som kan påverka byggnadskonstruktionen. | Ronderingsprotokoll, egenkontroll, avtal med driftbolag, drift- och underhållsinstruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:09:V:1 | Skick | 09 - Byggnadsdelar och utrymmen | V - Valfri | Tillsyn och skötsel av teknik- och miljörum | Välj alternativ | Det finns instruktioner om tillsyn och skötsel av teknik- och miljörum så att dessa inte används som förråd. Om det finns verksamhet i teknik- och miljörum som kan orsaka läckage ska det finnas avlopp i rummet. | Foto med beskrivning, drift- och underhållsinstruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:09:V:2b | Skick | 09 - Byggnadsdelar och utrymmen | V - Valfri | Energieffektiva fönster | Välj alternativ | 1 Poäng: Minst 75 % av byggnadens totala fönsterarea består av fönster inklusive karm med U-värde ≤2. 2 Poäng: Minst 75 % av byggnadens totala fönsterarea består av fönster inklusive karm med U-värde ≤1,2. | Beskrivning, produktblad, ritningar eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en beräkning/motivering som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:09:V:3 | Skick | 09 - Byggnadsdelar och utrymmen | V - Valfri | Värmesystem | Välj alternativ | Byggnaden har ett system för att minska mängden syre i värmesystemet. | Beskrivning, produktblad, ritningar eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en beräkning/motivering som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:09:V:4 | Skick | 09 - Byggnadsdelar och utrymmen | V - Valfri | Städbarhet av golv | Välj alternativ | Golv i allmänna utrymmen har en hård och slät yta som är lätt att rengöra. | Foto med beskrivning, produktblad, ritningar eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en beräkning/motivering som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:09:V:5 | Skick | 09 - Byggnadsdelar och utrymmen | V - Valfri | Städbarhet i entréer | Välj alternativ | Huvudentréer är försedda med skrapgaller/ skrapmatta och kombimatta/textilmatta som suger upp väta och smuts. | Foto med beskrivning, produktblad, ritningar eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en beräkning/motivering som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:09:V:6 | Skick | 09 - Byggnadsdelar och utrymmen | V - Valfri | Städbarhet i våtrum | Välj alternativ | Minst följande punkter ska uppfyllas gällande städbarhet i våtrum: • I badrum, duschrum, toalett och tvättstuga är golvbrunnar åtkomliga för rensning. • I badrum, duschrum, toalett och tvättstuga med klinker har sockeln hålkäl. • I våtrum med plastmatta är plastmattan uppdragen på väggen som en sockel. | Foto med beskrivning, produktblad, ritningar eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en beräkning/motivering som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:10:O:1 | Skick | 10 - Material | O - Obligatorisk | Inventering av miljö- och hälsofarliga ämnen | Välj alternativ | Det finns en inventering där minst följande punkter ska uppfyllas: • Inventering av förekomst av kadmium, bly, kvicksilver, radioaktiva ämnen, byggnadsteknisk CFC, PCB och asbest i byggnaden är genomförd av en sakkunnig inom miljöstörande ämnen med minst tre års yrkeserfarenhet. • Påträffad PCB är sanerad enligt PCB-förordningen. • Ingen fri asbest finns i byggnaden. För byggnader uppförda år 2005 eller senare kan kravet uppfyllas genom en förenklad inventering baserad på dokumentation, förutsatt att relevant information finns tillgänglig i loggbok: • Loggboken innehåller tillräcklig information om material och produkter. • Det går att bedöma förekomst eller frånvaro av relevanta ämnen. • Informationen är aktuell och tillförlitlig. | Inventeringsrapport från sakkunnig inklusive CV som styrker den sakkunniges erfarenhet bifogas. • Om PCB påträffas behövs redovisning som styrker sanering av PCB. • I inventeringsrapport redovisas att ingen fri asbest finns i byggnaden. För byggnader uppförda 2005 eller senare kan följande godtas: • materialdokumentation, loggbok eller motsvarande • intyg eller sammanställning som visar att relevanta ämnen har beaktats • översiktlig inventeringsrapport
MBiD:2.1:10:O:2 | Skick | 10 - Material | O - Obligatorisk | Miljö- och hälsofarliga ämnen | Välj alternativ | För hantering av miljö- och hälsofarliga ämnen i fastighetsdriften finns en rutin som bland annat innefattar • förvaring • hantering • riskbedömning • säkerhetsdatablad • kemikalielista. | Rutin, egenkontroll, fotodokumentation med beskrivning, utdrag från kemikalielista eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:10:V:1 | Skick | 10 - Material | V - Valfri | Cirkularitet och inredning | Välj alternativ | Hyresgäster erbjuds att ta över inredning i samband med hyresgästanpassning. | Rutin eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:10:V:2 | Skick | 10 - Material | V - Valfri | Loggbok | Välj alternativ | Det finns en loggbok som innehåller uppgifter om inbyggda varor i byggnaden under förvaltningsskedet. Om byggnaden hyresgästanpassats eller genomgått renovering ska loggboken innehålla information om byggvarornas ungefärliga placering och mängd. | Utdrag från loggbok, fotodokumentation eller ritningar med markering eller annan redovisning som uppfyller kriteriet.
MBiD:2.1:10:V:3 | Skick | 10 - Material | V - Valfri | Fastighetsföroreningar i förvaltning | Välj alternativ | Fastighetsägaren kan uppvisa hur hantering av fastighetsföroreningar i förvaltningen hanteras enligt lagkrav. | Rutin, egenkontroll, fotodokumentation med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:10:V:4b | Skick | 10 - Material | V - Valfri | Främja återbruk i egen förvaltning och hos brukare | Välj alternativ | 1 Poäng: Fastighetsägaren nyttjar återbrukade material där återbruk är möjligt, till exempel vid hyresgästanpassningar. Fastighetsägaren kan påvisa att de har valt återbrukat material vid inköp, alternativt visa upp en plan för hur de köper in återbrukat material. Om fastighetsägaren har en rutin kan denna användas. 2 Poäng: Fastighetsägaren erbjuder stöd, till exempel tjänster eller återbrukslager så att brukare (boende och/eller verksamheter) kan återbruka saker. | Rutin, egenkontroll, fotodokumentation med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:10:V:5 | Skick | 10 - Material | V - Valfri | Återbruksinventering | Välj alternativ | Det finns en rutin för att upprätta återbruksinventering som identifierar till exempel byggnadsdelar och byggnadsprodukter som kan återbrukas vid renoveringar, anpassningar och ombyggnationer. | Rutin som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:11:O:1 | Klimatpåverkan | 11 - Energi | O - Obligatorisk | Energiklass | Välj alternativ | Minst energiklass F t.o.m BBR 31 uppfylls. Alternativt ska energiprestandan vara ≤ 235 % av kravet för en ny byggnad. Byggnader som ej omfattas av lagen om energideklaration ska styrka energiklass eller energiprestanda som ej överstiger 235 % av kravet för en ny byggnad. | Giltig energideklaration alternativt redovisning av byggnadens energiprestanda enligt BBR eller Boverkets föreskrifter (BFS2026:9) om energihushållning och värmeisolering i byggnader.
MBiD:2.1:11:V:1 | Klimatpåverkan | 11 - Energi | V - Valfri | Förnybar energi | Välj alternativ | Minst 50 % av byggnadens energianvändning är förnybar. Hushålls- och/eller verksamhetsenergi bedöms om fastighetsägaren har rådighet över dessa abonnemang. Fastighetsenergi bedöms alltid. Alternativt har byggnaden egenproducerad förnybar lokalt flödande fastighetsenergi från till exempel solceller, vind eller vatten. | Beräkningsrapport, avtal, fotodokumentation eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:11:V:2e | Klimatpåverkan | 11 - Energi | V - Valfri | Energiklass | Välj alternativ | 1 poäng: Minst energiklass E t.o.m BBR 31 uppfylls. Alternativt ska energiprestandan vara ≤ 180 % av kravet för en ny byggnad. Byggnader som ej omfattas av lagen om energideklaration ska styrka energiklass eller energiprestanda som ej överstiger 180 % av kravet för en ny byggnad. 2 poäng: Minst energiklass D t.o.m BBR 31 uppfylls. Alternativt ska energiprestandan vara ≤ 135 % av kravet för en ny byggnad. Byggnader som ej omfattas av lagen om energideklaration ska styrka energiklass eller energiprestanda som ej överstiger 135 % av kravet för en ny byggnad. 3 poäng: Minst energiklass C t.o.m BBR 31 uppfylls. Alternativt ska energiprestandan vara ≤ 100 % av kravet för en ny byggnad. Byggnader som ej omfattas av lagen om energideklaration ska styrka energiklass eller energiprestanda som ej överstiger 100 % av kravet för en ny byggnad. 4 poäng: Minst energiklass B t.o.m BBR 31 uppfylls. Alternativt ska energiprestandan vara ≤ 75 % av kravet för en ny byggnad. Byggnader som ej omfattas av lagen om energideklaration ska styrka energiklass eller energiprestanda som ej överstiger 75 % av kravet för en ny byggnad. 5 poäng: Minst energiklass A t.o.m BBR 31 uppfylls. Alternativt ska energiprestandan vara ≤ 50 % av kravet för en ny byggnad. Byggnader som ej omfattas av lagen om energideklaration ska styrka energiklass eller energiprestanda som ej överstiger 50 % av kravet för en ny byggnad. | Giltig energideklaration alternativt redovisning av byggnadens energiprestanda enligt BBR eller Boverkets föreskrifter (BFS2026:9) om energihushållning och värmeisolering i byggnader.
MBiD:2.1:11:V:3 | Klimatpåverkan | 11 - Energi | V - Valfri | Topp 30% | Välj alternativ | Byggnaden har åtminstone en energideklaration i klass C t.o.m BBR31. Alternativt ska byggnadens energiprestanda vara ≤ 100 % av kravet för en ny byggnad. Alternativt är byggnaden bland de 30 % bästa i det nationella eller regionala byggnadsbeståndet uttryckt i behov av primärenergi eller energiprestanda vid drift. (A2-7.7-DNSH 1). | Giltig energideklaration som visar energiklass. Alternativt redovisning i enlighet med EU-taxonomin kapitel 7.7 Förvärv och ägande av byggnader i Annex I (Begränsning av klimatförändringarna) alternativt Annex II (Anpassning till klimatförändringar) i kommissionens delegerande förordning (EU) 2020/852. |  | JA
MBiD:2.1:11:V:4 | Klimatpåverkan | 11 - Energi | V - Valfri | Topp 15% | Välj alternativ | Byggnaden har en energideklaration i klass A t.o.m BBR 31. Alternativt ska energiprestandan vara ≤ 50 % av kravet för en ny byggnad. Alternativt är byggnaden bland de 15 % bästa i det nationella eller regionala byggnadsbeståndet uttryckt i behov av primärenergi eller energiprestanda vid drift. (A1-7.7-SC 1). | Giltig energideklaration som visar energiklass. Alternativt redovisning i enlighet med EU-taxonomin kapitel 7.7 Förvärv och ägande av byggnader i Annex I (Begränsning av klimatförändringarna) alternativt Annex II (Anpassning till klimatförändringar) i kommissionens delegerande förordning (EU) 2020/852. |  | JA
MBiD:2.1:11:V:5 | Klimatpåverkan | 11 - Energi | V - Valfri | Smart design & innovativa tekniklösningar för ökad resurseffektivitet | Välj alternativ | Smart design och innovativa tekniklösningar för resurseffektivitet har installerats inom fastigheten och används i den aktuella byggnaden. Det kan till exempel vara smarta lösningar för värmeåtervinning från avloppsvatten och/eller spolsystem med regnvatten för minskat nyttjande av färskvatten. | Beskrivning, foto, produktblad, drift- och underhållsinstruktion eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:12:O:1 | Klimatpåverkan | 12 - Mätning och uppföljning | O - Obligatorisk | Energi- och vattenmätare | Välj alternativ | Det finns information om mätare där följande punkter ska uppfyllas: • Det är känt vilka mätare som mäter fastighetsenergin och var dessa är placerade. • Mätning sker av total elförbrukning. • Mätning av värme och i förekommande fall komfortkyla (huvud- och undermätare) kan ske med energimätare eller via volymmätare i kombination med temperaturgivare så att energi kan beräknas i DUC. • Mätning sker av kall- respektive varmvatten. Energi till varmvatten ska mätas via energimätare eller volymmätare i kombination med temperaturgivare så att energi kan beräknas i DUC. | Mätplan, fotodokumentation med beskrivning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:12:V:1 | Klimatpåverkan | 12 - Mätning och uppföljning | V - Valfri | Undermätning av fastighetsel och/eller verksamhetsel | Välj alternativ | Det finns separat mätning av fastighetsel och/eller av verksamhetsel/hushållsel. | Beskrivning, foto, beräkning eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:12:V:2b | Klimatpåverkan | 12 - Mätning och uppföljning | V - Valfri | Uppföljning av fastighetsel | Välj alternativ | 1 Poäng: Mätare för byggnadens fastighetsel läses av och följs upp minst två gånger om året. Avvikelser som identifierats analyseras och dokumenteras i underhållsplan om avvikelse kräver åtgärd, alternativt hanteras direkt vid akut åtgärd. 2 Poäng: Mätare för byggnadens fastighetsel läses av och följs upp minst en gång i månaden. Avvikelser som identifierats analyseras och dokumenteras i underhållsplan om avvikelse kräver åtgärd, alternativt hanteras direkt vid akut åtgärd. | Protokoll, skärmdump eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:12:V:3b | Klimatpåverkan | 12 - Mätning och uppföljning | V - Valfri | Uppföljning av uppvärmning | Välj alternativ | 1 poäng: Mätare för byggnadens värmeanvändning läses av och mätresultatet följs upp två gånger om året. Avvikelser som identifierats analyseras och dokumenteras i underhållsplan om avvikelse kräver åtgärd, alternativt hanteras direkt vid akut åtgärd. 2 poäng: Mätare för byggnadens värmeanvändning läses av och mätresultatet följs upp minst en gång i månaden. Avvikelser som identifierats analyseras och dokumenteras i underhållsplan om avvikelse kräver åtgärd, alternativt hanteras direkt vid akut åtgärd. | Protokoll, skärmdump eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:12:V:4b | Klimatpåverkan | 12 - Mätning och uppföljning | V - Valfri | Uppföljning av vattenanvändning | Välj alternativ | 1 poäng: Mätare för byggnadens vattenanvändning av kall- respektive varmvatten läses av och mätresultatet följs upp två gånger om året. Avvikelser som identifierats analyseras och dokumenteras i underhållsplan om avvikelse kräver åtgärd, alternativt hanteras direkt vid akut åtgärd. 2 poäng: Mätare för byggnadens vattenanvändning av kall- respektive varmvatten läses av och mätresultatet följs upp minst en gång i månaden. Avvikelser som identifierats analyseras och dokumenteras i underhållsplan om avvikelse kräver åtgärd, alternativt hanteras direkt vid akut åtgärd. | Protokoll, skärmdump eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:13:V:1 | Klimatpåverkan | 13 - Hållbara transporter | V - Valfri | Cykelreparationer | Välj alternativ | Fastighetsägaren tillser att det finns tillgång till yta och verktyg så att möjlighet ges att genomföra enklare cykelreparationer (eller reparation av annat icke motordrivet fordon) inom fastigheten. Alternativt tillser fastighetsägaren att tjänst finns tillgänglig som möjliggör enklare cykelreparationer (eller reparation av annat icke motordrivet fordon). | Foto eller ritningar med beskrivning eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en beräkning/motivering som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:13:V:2b | Klimatpåverkan | 13 - Hållbara transporter | V - Valfri | Laddpunkter elfordon | Välj alternativ | 1 Poäng: Minst 10 % av parkeringsplatserna har laddningspunkter. 2 Poäng: Minst 20 % av parkeringsplatserna har laddningspunkter och ledningsinfrastruktur till minst 50 % av parkeringsplatserna. | Foto eller ritningar med beskrivning samt en beräkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:13:V:3 | Klimatpåverkan | 13 - Hållbara transporter | V - Valfri | Fordonspool | Välj alternativ | Fastighetsägaren erbjuder fordonspool för brukare. Alternativt möjliggör fastighetsägaren att fordonspool finns inom fastigheten. | Foto eller ritningar med beskrivning eller annan redovisning som styrker egenskaperna samt en beräkning/motivering som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:14:V:1b | Utomhusmiljö | 14 - Utomhusmiljö | V - Valfri | Grönytefaktor | Välj alternativ | 1 Poäng: Grönytefaktorn för fastigheten är minst 0,20. 2 Poäng: Grönytefaktorn för fastigheten är minst 0,35. | SGBCs beräkningsverktyg för grönytefaktor eller annan grönytefaktorberäkning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:14:V:2b | Utomhusmiljö | 14 - Utomhusmiljö | V - Valfri | Andel hårdgjord yta | Välj alternativ | 1 Poäng: Det är dokumenterat hur stor andel av fastigheten som utgörs av hårdgjord yta samt vilka åtgärder som kan genomföras för att minska denna, till exempel med permeabla ytor, vattenmagasinering och/eller att vatten leds ner i jorden under hårdgjord yta. 2 Poäng: Minst 10 % av den hårdgjorda ytan på fastigheten har åtgärdats. | Beskrivning, ritningar, beräkning och fotodokumentation eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:14:V:3 | Utomhusmiljö | 14 - Utomhusmiljö | V - Valfri | Utomhusvistelse | Välj alternativ | Det finns möjlighet till utomhusvistelse med väderskyddade sittplatser inom fastigheten. | Beskrivning, ritningar och fotodokumentation eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:14:V:4 | Utomhusmiljö | 14 - Utomhusmiljö | V - Valfri | Hälsofrämjande plats | Välj alternativ | Det finns en plats inom fastigheten som uppmuntrar till sociala och/eller fysiska aktiviteter. | Beskrivning, ritningar och fotodokumentation eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:14:V:5 | Utomhusmiljö | 14 - Utomhusmiljö | V - Valfri | Kulturmiljö | Välj alternativ | Fastighetens läge och förhållande till kringliggande kulturmiljöer är undersökt, dokumenterat och kommunicerat till brukare. | Beskrivning, ritningar och fotodokumentation eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:15:V:1 | Utomhusmiljö | 15 - Biologisk mångfald | V - Valfri | Skötsel av utomhusmiljö | Välj alternativ | Det finns skötselanvisningar för mark och utomhusmiljö. | Skötselanvisningar inklusive egenkontroller avseende markförhållande, alternativt avtal som styrker kriteriet.
MBiD:2.1:15:V:2 | Utomhusmiljö | 15 - Biologisk mångfald | V - Valfri | Ekologisk analys | Välj alternativ | En enklare analys av ekologiska värden är utförd där minst tre förslag framgår för att stärka ekosystemtjänster och biologisk mångfald inom fastigheten. | Analys av ekologiska värden, fotodkumentation eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:15:V:3b | Utomhusmiljö | 15 - Biologisk mångfald | V - Valfri | Biologisk mångfald | Välj alternativ | 1 Poäng: Det har genomförts minst tre åtgärder för att stärka ekosystemtjänster, olika typer av habitat och/eller biologisk mångfald inom fastigheten. 2 Poäng: Det har genomförts minst fem åtgärder för att stärka ekosystemtjänster, olika typer av habitat och/eller biologisk mångfald inom fastigheten. | Beskrivning, ritningar och fotodokumentation eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:15:V:4 | Utomhusmiljö | 15 - Biologisk mångfald | V - Valfri | Fördröjning av dagvatten | Välj alternativ | Det har vidtagits och genomförts åtgärder för att fördröja dagvatten från minst 50 % av takyta eller hårdgjord markyta inom fastigheten. | Beskrivning, ritningar och fotodokumentation eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:15:V:5 | Utomhusmiljö | 15 - Biologisk mångfald | V - Valfri | Cirkulär vattenanvändning | Välj alternativ | Det finns system för insamling av regnvatten för till exempel WC-spolning eller bevattning. | Beskrivning, ritningar och fotodokumentation eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:15:V:6 | Utomhusmiljö | 15 - Biologisk mångfald | V - Valfri | Gröna tak och gröna väggar | Välj alternativ | Det finns gröna tak som reducerar vattenmängderna som generaras inom fastigheten. Alternativt kan fasad vara klädd med klätterväxter. | Beskrivning, ritningar och fotodokumentation eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.
MBiD:2.1:15:V:7 | Utomhusmiljö | 15 - Biologisk mångfald | V - Valfri | Grönområde | Välj alternativ | Inom fastigheten finns grönområden med uppvuxen och blandad vegetation som till stor del hålls opåverkad. | Beskrivning, ritningar och fotodokumentation eller annan redovisning som styrker kriteriets uppfyllnad.